Схема теплоснабжения

сельского поселения «Село Ферзиково»

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Село Ферзиково» муниципального района «Ферзиковский район» является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Ферзиково»;

Генеральный план поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения «Село Ферзиково» тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Село Ферзиково».

Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Село Ферзиково» осуществляется по индивидуальной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда переведена на индивидуальное газовое отопление. Здание, в котором располагается администрация сельского поселения «Село Ферзиково» - печное отопление.

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1.Территория сельского поселения «Село Ферзиково»  входит в состав территории  муниципального района «Ферзиковский район» и является одним из 15 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Административный центр сельского поселения — Село Ферзиково. Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 700 га. Территория сельского поселения расположена на севере - на восток от грунтовой проселочной дороги Установка - Кросна по северным-границам лесных кварталов № 69, 70, 71, 73 Слободского лесничества до пересечения автомобильной дороги с покрытием Аристове - Ферзиково, далее по дороге на юго-восток, пересекая дорогу, далее на северо-восток по восточной границе лесного квартала № 49 Слободского лесничества, далее на север, восток и юго-восток по южным границам лесных кварталов № 43, 44 Слободского лесничества, пересекая грунтовую проселочную дорогу Богородское - Каменка и р. Мышёнка, далее на юго-восток по западным границам лесных кварталов №45, 50, 54 Слободского лесничества, далее на восток по южным границам лесных кварталов № 54, 55, 52 Слободского лесничества, пересекая грунтовую проселочную дорогу Каменка - Черкасове, далее на восток и юго-восток по западным границам лесных кварталов № 53, 56, 57 Слободского лесничества до дороги Калуга - Таруса, пересекая дорогу, на юго-восток до север'ной границы д. Русино,

На востоке - на юго-запад, юг и северо-восток огибая д. Русино, пересекая подъездную дорогу к д. Русино, до реки Жилка, далее по реке Жилка до места впадения реки Жилка в реку Мышега, далее на юго-восток по реке Мышега до дороги Богимово - Криворезово, пересекая дорогу, далее на юго-восток вдоль восточной границы д. Богимово до дороги Ферзиково - Богимово, пересекая дорогу и правый приток реки Агавня, на юго-восток по северо-восточной границе лесного квартала № 81 Ферзиковского лесничества до границы с Тульской областью на границе лесного квартала № 81 Ферзиковского лесничества, далее на юго-запад по границе с Тульской областью до северо-воаочного угла лесного квартала № 72 Ферзиковского лесничества и грунтовой проселочной дороги Никольское - Китаево;

На юге - на северо-запад от места пересечения грунтовой проселочной дороги Никольское - Китаево границы Тульской области по северным границам лесных кварталов № 72, 71 Ферзиковского лесничества до железной дороги Калуга- Тула, пересекая железную дорогу, далее на юго-запад и запад параллельно железной дороге Калуга - Тула, пересекая ЛЭП, затем в западном направлении по границе лесного массива до южной окраины д. Козловка, далее в северо-западном направлении по автомобильной дороге с покрытием Ферзиково - Дута до юго-восточной окраины п. Ферзиково и железной дороги Калуга - Тула, далее на север по железной дороге 500 м, поворотна северо-запад вдоль юго-западной границы лесного квартала № 52, далее на юго-восток и юго-запад по западным границам лесных кварталов № 52, 51,52 Ферзиковского лесничества до дороги Ферзиково-Дугна, поворотна юго-запад вдоль восточной и северной границ МЛМК и хлебозавода, далее на север вдоль безымянного ручья от северной границы МПМКдо безымянного ручья севернее электроподстанции, поворот на запад и северо- запад вдоль северной границы усадебных земель и огородов до безымянного ручья, далее на юго-запад вдоль безымянного ручья до развилки дороги на лесхоз, далее поворот на северо-запад вдоль дороги Сугоново - Ферзиково, пересекая дорогу, далее на запад вдоль южной границы участка электросетей до реки Крекша и северо-воаочного угла лесного квартала № 38 Ферзиковского лесничества, далее на запад по северной границе лесных кварталов № 38, 37, 36 Ферзиковского лесничества, пересекая автомобильную дорогу с покрытием Ферзиково - Поливанове, по южной границе лесного квартала № 25 Фераиковского лесничества, по юго-восточной границе лесного квартала № 35 Ферзиковского лесничества, пересекая реку Комола и фунтовую проселочную дорогу Перерушево - Пышково, далее на запад по северной границе лесного квартала № 42, пересекая грунтовую проселочную дорогу Перерушево - Нов. Деревня, по юго-западной границе, лесного квартала № 33 Ферзиковского лесничества, по юго-восточной границе лесного квартала № 32 Ферзиковского лесничества, пересекая безымянный ручей, далее на запад по северной границе лесных кварталов № 41, 40, 39 Ферзиковского лесничества до северозападного угла лесного квартала № 39 Ферзиковского лесничества, далее на юг по западным границам лесных кварталов № 39, 45 Ферзиковского лесничества и далее на юг до места пересечения грунтовых просёлочных дорог Мешково - Кольцове и Мешково - Дмитриевка, далее на юго-запад по восточной границе лесного массива, расположенного западнее д. Караваинки,до реки Ока западнее д. Наволоки;

На западе - на северо-восток от реки Ока через урочища Георгиевское, Марьино, Новосел Иваново до дороги Болдасовка - Старосели ва но во, пересекая дорогу, далее по западной границе лесного квартала № 28 Ферзиковского лесничества, далее на северо-восток вдоль западных границ лесных кварталов № 17, 28 Ферзиковского лесничества и № 89,87,86,85 Рожковского лесничества и пересекая лесную дорогу Перерушево -Болдасовка, реки Хвощня и Струмынка до дороги Калуга - Таруса, поворот на северо-запад вдоль дороги до реки Калужка, пересекая реку Калужка, далее на север по дороге на садоводческие товарищества, огибая территорию садоводческих товариществ с юга, востока, далее на север по западной границе лесного квартала № 77 Желябужского лесничества до железной дороги Калуга - Тула, пересекая железную дорогу, далее насевер по границе лесного квартала № 74, поворот на восток по южным границам лесных кварталов №71, 72, 73 Желябужского лесничества и N9 67 Ферзиковского лесничества, поворот по западной границе лесного квартала № 69 Ферзиковского лесничества до его северо-западного угла.

В состав сельского поселения входит 26 сельских населенных пунктов. Административный центр сельского поселения – село Ферзиково. Расстояние от административного центра сельского поселения до районного центра п. Ферзиково составляет 3 км, до регионального центра (г. Калуги) 39 км, до ближайшей железнодорожной станции (п. Ферзиково) - 3 км.

Наиболее крупными населенными пунктами являются с. Ферзиково – 737 человек, дер. Старо-Селиваново – 154, дер. Черкасово – 42  человек, р-д Перерушево – 20 человек,  дер. Кросна – 28 человека, дер. Никольское – 18 человек, дер. Александровка – 46 человек,  д. Максимово – 11 человек, д. Бунаково – 29 человек, д. Перерушево – 26 человек.

Численность населения сельского поселения на 01.01.2013 г. – 1289 человека.

Климат

Климат Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°. Минимальная температура воздуха составляет 39,3С, а максимальная - +35,9С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

| Расчетные показатели температурного режима Средняя температура наружного воздуха, С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13- -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

На основе комплексного анализа развития территории поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

- Развитие центра поселения – с. Ферзиково и его последующее формирование в развитый центр;

- Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий;

- Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории сельского поселения:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сетей водоснабжения и электрики;

- Строительство канализационных очистных сооружений, хозяйственно-бытовых стоков, сетей канализации населенных пунктов;

- Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;

-Перевод на природный газ населённых пунктов поселения: — постепенный охват газоснабжением всех населённых пунктов поселения.

Существующая малоэтажная застройка, объекты культуры, образования здравоохранения, частные дома и коттеджная застройка будет снабжаться по прежней схеме.

Строительство новых котельных нецелесообразно.

Существующая система теплоснабжения, является оптимальной для поселения.